# Výzva k účasti na výběrovém řízení

# pro podlimitní veřejnou zakázku

# Název VZ: Obnovení a provozování veřejného osvětlení v obci Raškovice

Ev.č. VZ: 12/2007

# 1.  Základní údaje

Předmět veřejné zakázky (dále jen VZ) – služby

Odvětví zadavatele – obec

# 2.  Identifikační údaje o zadavateli

IČ zadavatele – 577006

Název – obec Raškovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele – Ivo Fluksa, starosta

Sídlo – Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Místo realizace VZ – Obec  Raškovice

# E-mail – obec@raskovice.cz

# Telefon – 602 569 713

Úhradu nákladů na zadávací dokumentaci nepožadujeme

# 3.  Údaje pro podání nabídky

Doručení nabídek na adresu shodnou se sídlem zadavatele v uzavřených a příslušně označených obálkách

Název VZ –  Obnovení a provozování veřejného osvětlení v obci Raškovice

Místo plnění – obec Raškovice, délka rozvodů veřejného osvětlení cca 22,8 km

# 4.  Charakteristika VZ

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby. Předmětem zakázky je řádné, odborné provozování veřejného osvětlení v obci Raškovice po dobu 10 let  zahrnující jeho řádnou údržbu, náklady na spotřebovanou elektrickou energii a potřebnou celkovou obnovu veřejného osvětlení nejpozději v průběhu prvních dvou let trvání smlouvy. Řádným provozováním se rozumí zejména:

- kompletní péče o objekty veřejného osvětlení, tj. 217 ks světelných bodů, 5 ks napájecích rozvaděčů a 8 ks odbočných rozvaděčů, 22,8 km vzdušného vedení,

- zajištění dálkového řízení provozu veřejného osvětlení a trvalého dohledu nad provozem zařízení s možností kontroly pověřeným pracovníkem obce na Internetu,

- průběžné vedení a předávání pasportizace v digitální formě ve formátu CAD - v tabulkové i grafické podobě přímo dodavateli GIS, a dále předání informace zadavateli o předání těchto dat do GIS

- provádění odborné správy a vyjadřování se odborného správce k sítím veřejného osvětlení,

- zajišťování pravidelných prohlídek,

- odstraňování závad a poruch zařízení,

- provádění běžné i preventivní údržby,

- vypracování revize el. zařízení veřejného osvětlení do 5 pracovních dnů od podepsání smlouvy s odstraněním závad bránících bezpečnému provozu do 10 pracovních dnů od podepsání smlouvy,

- zajišťování periodických revizí,

- v rámci údržby - výměna všech vadných prvků zařízení, které se  projeví v období trvání smlouvy včetně stožárů v majetku obce,

- zajištění protokolu o vnějších vlivech

- vypracování Řádu preventivní údržby pro obec Raškovice do 5 dnů od podepsání smlouvy a

- zajištění nepřetržité kvalifikované služby pro odstraňování havárií a velkých poruch.

Provoz veřejného osvětlení musí být zajištěn v průběhu celé noci bez přestávek. Podrobný popis služeb je proveden v zadávací dokumentaci

Předpokládané náklady během celého období celkem 5 mil. Kč. Roky provedení se rozumí únor 2008 až leden 2018.

# Kritérium pro zadání VZ – ekonomicky nejvýhodnější nabídka

Zadavatel požaduje jistotu ve výši 100 000 Kč složenou na účet zadavatele nejpozději v den podání písemné nabídky. Variabilní symbol bude stanoven a předán uchazeči spolu se zadávací dokumentací. Jistota bude uchazečům vrácena v souladu s § 67 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

# Variantní nabídky nepřípustné

Elektronické podání nabídky nepřípustné

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení

Veřejná zakázka není rozdělena na části

Podmínky financování – zadavatel bude platit s frekvencí každý měsíc paušálem předem stanoveným v rámci smlouvy po dobu 120 měsíců (10 let).

Zadavatel si vyhrazuje právo aktualizací smlouvy každý rok, kde bude aktualizována cena měsíčních plateb s ohledem na inflaci a s ohledem na aktuální počet světelných míst v obci.

Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít jednu z následujících smluv (jednu pouze na obnovu, druhou dohromady na obnovu plus údržbu). Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít pouze jednu dílčí smlouvu na obnovu veřejného osvětlení v případě, že se rozhodne druhou smlouvu (dohromady na obnovu plus údržbu) neuzavírat a dále dotčenou oblast spravovat pouze ve své režii.

Osoby, které jsou oprávněné být přítomné otevírání obálek s nabídkami – zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Datum a místo otevírání nabídek – 10. ledna 2008, 14:00 sídlo zadavatele.

# 5. Časová specifikace

Lhůta pro podání nabídek – 10. ledna 2008, 9:00 hodin

Vázanost uchazeče nabídkou do 31. března 2008

Zahájení doby plnění –  1. 2. 2008

Ukončení doby plnění – 31. 1. 2018

Lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace – 3. ledna 2008 do 10:00 hodin na OÚ Raškovice zdarma.

Poslední den tj. 3. 1. 2008 je možno vyzvednout dokumentaci pouze po telefonické domluvě na tel. č 602 569 713.

Lhůta pro dotazy – 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek v písemné formě

# 6. Prokazování způsobilosti

1. Základní kvalifikační kritéria dle § 53 zákona 137/2006 Sb. – formou originálu nebo ověřených kopií potvrzení od příslušných úřadů ne starší 90 dní od konečného datumu pro předkládání nabídek. U písmen, kde není možné potvrzení úřadů formou originálu čestného prohlášení ne starší 90 dní od konečného datumu pro předkládání nabídek.

2. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, písm. a) a b) zákona 137/2006 Sb. – formou originálu nebo ověřené kopii ne starší 90 dní od konečného datumu pro předkládání nabídek.

3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55, odst.1, písm. a) – formou prosté kopie pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti min. ve výši 5 mil. Kč

4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56, odst. 2, písm. a), e), h) a dále dle § 56, odst. 4 viz dále.

Ad 4a) seznam alespoň 3 obcí za poslední 3 roky, kde uchazeč provádí či prováděl údržbu a provoz veřejného osvětlení po dobu min. 3 po sobě jdoucích let s potvrzením starostů těchto obcí

Ad 4e) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci zaměstnanců formou prosté kopie příslušných dokumentů, minimální požadavky:

- 2 osoby – výuční list + osvědčení o odborné způsobilosti dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého báňského úřadu a Úřadu bezpečnosti práce, o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů

- 1 osoba – osvědčení o odborné způsobilosti dle § 7 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého báňského úřadu a Úřadu bezpečnosti práce, o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů

- 1 osoba – osvědčení o odborné způsobilosti dle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého báňského úřadu a Úřadu bezpečnosti práce, o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů

Ad 4h) popis technického vybavení k provedení VZ formou čestného prohlášení, vzhledem k členitosti terénu min. požadovaná výše 2 pojízdné zvedací montážní plošiny s výškovým dosahem 10-16 m, z toho 1 plošina s dosahem 16 m

Ad §56 odst 4) K prokázání jakosti a splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí zadavatel požaduje uchazečem doložit certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem (Evropské normy řady EN 29 000, EN 45 000 nebo ČSN EN ISO 9 000 a řady vyšší) akreditovanou osobou, certifikát vydaný podle českých technických norem (ČSN EN ISO 14 000 a řady vyšší) akreditovanou osobou. Oba certifikáty může uchazeč doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii.

Veškerá korespondence bude probíhat poštou prostřednictvím doporučených dopisů nebo osobně formou předávacích protokolů.

Zadavatel doporučuje všem uchazečům prohlídku místa plnění, a to individuálně po předchozí telefonické domluvě s kontaktní osobou.

# 7. Dílčí kritéria VZ

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí kritéria jsou následující:

|  | Kritérium | Váha v % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maximální počet nesvítících světelných bodů v % v průběhu celé doby platnosti smlouvy | 30 |
| 2. | Maximální doba potřebná pro dojezd k havárii nebo poruše nad 5ks světelných bodů v hodinách | 25 |
| 3. | Nejnižší nabídková cena za dobu 10 let | 30 |
| 4. | Délka záruční doby v měsících na obnovený majetek | 15 |

Maximální přípustná velikost 1. dílčího kritéria je 5 % nesvítících světelných bodů.

Maximální přípustná velikost 2. dílčího kritéria je 12 hodin od nahlášení uchazeči.

Nejnižší celková nabídková cena za dobu 10 let 3. dílčího kritéria se rozumí viz dále:

Zadavatel požaduje, aby uchazeči navrhli zvlášť:

- cenu pouze za obnovu veřejného osvětlení

- cenu dohromady za obnovu plus údržbu včetně elektrické energie

- cenu dohromady za obnovu plus údržbu bez el. energie

Tzn. V nabídce budou uvedeny 3 nabídkové ceny! Zadavatel dále požaduje,  aby uchazeči uvedli způsob výpočtu těchto cen z důvodu možnosti každoročních aktualizací smlouvy.

Ceny budou uvedeny bez DPH .

U obnovy zařízení veřejného osvětlení bude navržená cena považována za definitivní, neměnnou v průběhu plnění zakázky.

Pozn. 1: Zadavatel požaduje rozčlenění nabídkových cen viz výše z důvodu, aby se mohl při vlastním hodnocení rozhodnout, jestli zadá zakázku pouze jako obnovu nebo jako celek (obnovu + údržbu) z finančních a kapacitních důvodů. Hodnotící komise bude hodnotit všechny 3 ceny  porovnávat relevantní ceny uchazečů mezi sebou.

Pozn. 2: Tato zakázka nebyla rozdělena na dvě samostatná výběrová řízení (jedno na obnovu, druhé na údržbu) proto, aby práce související s veřejným osvětlením v obci prováděla pouze jedna firma a nemohlo tudíž dojít ke komunikačním nedostatkům a nedorozuměním mezi dvěma různými firmami, což by mělo vliv na kvalitu provozu veřejného osvětlení v obci

Zadavatel požaduje, aby uchazeči v nabídce specifikovali, zdali a jakou část veřejné zakázky mají v úmyslu zadat jiným osobám.

# V Raškovicích dne 14. prosince 2007

# Ivo Fluksa

starosta obce Raškovice

zadavatel veřejné zakázky

Vyvěšeno: 14.12. 2007

Sňato:

ev.č. 139/2007